## PLAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 035/20
OBRA: Reforma e Melhorias da Cozinha, Refeitório e Sanitários do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco |  |  |  | Data: 29/10/2020
Local: Av. Marechal Teixeira Campos Jr. - Nº 53 - Santanésia - 4º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 60 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI 28,82% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 750.54
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAO | M2 | 3 | 194.21 | 28.82% | 250.18 | 750.54
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 11082.88
05.001.0023-A | 02.1 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 9.32 | 71.73 | 28.82% | 92.4 | 861.17
05.001.0134-A | 02.2 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 21 | 19.8 | 28.82% | 25.51 | 535.71
05.001.0015-A | 02.3 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 67.28 | 13.67 | 28.82% | 17.61 | 1184.8
05.001.0601-A | 02.4 | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO | M2 | 21.91 | 47.97 | 28.82% | 61.79 | 1353.82
05.001.0009-A | 02.5 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 157.95 | 16.8 | 28.82% | 21.64 | 3418.04
05.001.0145-A | 02.6 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 18 | 16.67 | 28.82% | 21.47 | 386.46
05.001.0031-A | 02.7 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO(CONTRAPISO) | M2 | 50.4 | 21.01 | 28.82% | 27.07 | 1364.33
05.001.0021-A | 02.8 | DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM | M2 | 50.4 | 21.01 | 28.82% | 27.07 | 1364.33
04.014.0095-A | 02.9 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 2 | 238.4 | 28.82% | 307.11 | 614.22
| 03.0 | SANITARIOS | [5 empty] | 54064.91
13.030.0251-A | 03.1 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 123.3 | 117.7 | 28.82% | 151.62 | 18694.75
13.301.0119-A | 03.2 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM | M2 | 50.4 | 20.69 | 28.82% | 26.65 | 1343.16
13.330.0076-A | 03.3 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 50.4 | 63.32 | 28.82% | 81.57 | 4111.13
14.006.0428-A | 03.4 | CAIXILHO DE VENEZIANA E VIDRO EM MADEIRA DE LEI, BASCULANTE COM 3CM DE ESPESSURA EXCLUSIVE GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2 | 9.6 | 594.82 | 28.82% | 766.25 | 7356
14.006.0088-A | 03.5 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 288.85 | 28.82% | 372.1 | 2232.6
14.006.0090-A | 03.6 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 90X180X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 316.16 | 28.82% | 407.28 | 814.56
14.007.0070-A | 03.7 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA, DE 1 FOLHA, DE ABRIR, PARA SANITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO, DE: -FECHO DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETANGULAR, EM ZAMAK OU LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE FERRO. | UN | 8 | 48.06 | 28.82% | 61.91 | 495.28
14.007.0135-A | 03.8 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA, BASCULANTE, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO, DE: -2 PARES DE GONZOS DE SOBREPOR, DE LATAO, TIPO MACHO-FEMEA, -1 COMANDO PARA BASCULANTE COM PUNHO DE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR | UN | 16 | 30.84 | 28.82% | 39.73 | 635.68
14.004.0015-A | 03.9 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3.84 | 59.12 | 28.82% | 76.16 | 292.45
12.003.0075-B | 03.10 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 1.4 | 46.06 | 28.82% | 59.33 | 83.06
13.001.0030-B | 03.11 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 2.8 | 23.02 | 28.82% | 29.65 | 83.02
17.017.0169-A | 03.12 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 48.6 | 38.95 | 28.82% | 50.18 | 2438.75
17.018.0112-A | 03.13 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), LAVAVEL PARA INTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBBRE REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 122.4 | 22.78 | 28.82% | 29.35 | 3592.44
15.003.0405-A | 03.14 | ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 8 | 40.57 | 28.82% | 52.26 | 418.08
15.003.0360-A | 03.15 | ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 8 | 64.17 | 28.82% | 82.66 | 661.28
15.004.0063-A | 03.16 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE E PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 2 | 149.62 | 28.82% | 192.74 | 385.48
18.002.0065-A | 03.17 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGACAO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO | UN | 6 | 225.9 | 28.82% | 291 | 1746
18.002.0090-A | 03.18 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 2 | 378.57 | 28.82% | 487.67 | 975.34
18.002.0014-A | 03.19 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO | UN | 2 | 439.61 | 28.82% | 566.31 | 1132.62
18.002.0012-A | 03.20 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO. FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO O 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO | UN | 8 | 224.2 | 28.82% | 288.81 | 2310.48
18.016.0051-A | 03.21 | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL, COM SECAO DE (380X250)MM, EM CHAPA 20.304, COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4", REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO | M | 1.8 | 773.64 | 28.82% | 996.6 | 1793.88
15.004.0051-A | 03.22 | ASSENTAMENTO DE MICTORIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO) INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 1 | 138.25 | 28.82% | 178.09 | 178.09
18.016.0125-A | 03.23 | BARRA DE APOIO (PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL) EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUDE. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 88.48 | 28.82% | 113.98 | 911.84
18.016.0106-A | 03.24 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 122.94 | 28.82% | 158.37 | 633.48
18.016.0100-A | 03.25 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, MEDINDO 60X40CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 289.34 | 28.82% | 372.73 | 745.46
| 04.0 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 4554.63
05.001.0601-A | 04.1 | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO | M2 | 20.75 | 47.97 | 28.82% | 61.79 | 1282.14
11.003.0003-B | 04.2 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.91 | 417.71 | 28.82% | 538.09 | 2103.93
13.415.0011-A | 04.3 | PISO DE BORRACHA SINTETICA, SBR, PRETO, EM ROLO DE 1,40M DE LARGURA, SUPERFICIE GRAO DE ARROZ, COM 3,00MM DE ESPESSURA, COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.85 | 105.98 | 28.82% | 136.52 | 662.12
14.002.0210-A | 04.4 | GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1", EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 393.14 | 28.82% | 506.44 | 506.44
| 05.0 | COZINHA E REFEITORIO | [5 empty] | 90402.67
14.006.0016-F | 05.1 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 200X250X3,5CM, COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 630.36 | 28.82% | 812.03 | 812.03
14.007.0025-A | 05.2 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA, DE 2 FOLHAS DE ABRIR, DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORN. S/COLOC. DE: -FECHADURA CILINDRO, DE LATAO, MONOBLOCO, ACABAMENTO CROMADO, -ENTRADA CIRCULAR, LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -ROSETA CIRCULAR, LATAO, ACAB. CROMADO, -MACANETA TIPO ALAVANCA, LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -6 DOBRADICAS 3"X3" LATAO CROMADO, C/PINOS, BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS | UN | 1 | 357.05 | 28.82% | 459.95 | 459.95
14.006.0428-A | 05.3 | CAIXILHO DE VENEZIANA E VIDRO EM MADEIRA DE LEI, BASCULANTE COM 3CM DE ESPESSURA EXCLUSIVE GUARNICAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2 | 4 | 594.82 | 28.82% | 766.25 | 3065
14.007.0135-A | 05.4 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA, BASCULANTE, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO, DE: -2 PARES DE GONZOS DE SOBREPOR, DE LATAO, TIPO MACHO-FEMEA, -1 COMANDO PARA BASCULANTE COM PUNHO DE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR | UN | 16 | 30.84 | 28.82% | 39.73 | 635.68
14.004.0015-A | 05.5 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3.84 | 59.12 | 28.82% | 76.16 | 292.45
12.003.0075-B | 05.6 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 39.62 | 46.06 | 28.82% | 59.33 | 2350.65
13.001.0030-B | 05.7 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 79.23 | 23.02 | 28.82% | 29.65 | 2349.17
13.301.0119-A | 05.8 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM | M2 | 67.8 | 20.69 | 28.82% | 26.65 | 1806.87
13.330.0076-A | 05.9 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 67.8 | 63.32 | 28.82% | 81.57 | 5530.45
13.030.0251-A | 05.10 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 144.88 | 117.7 | 28.82% | 151.62 | 21966.71
14.006.0426-A | 05.11 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER, PARA VIDRO, COM 3CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 26.86 | 436.61 | 28.82% | 562.44 | 15107.14
18.082.0020-A | 05.12 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (D, M) | M | 13.4 | 210.13 | 28.82% | 270.69 | 3627.25
18.016.0001-A | 05.13 | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20), NAS DIMENSOES 2,30X1,30X0,60M (COCCAO), COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETRO COM DRENO PLUGADO, SUPORTE DE E FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS (FOGAO INDUSTRIAL DE 8 BOCAS). FORNECIMENTO E COLOCACAO (K) | UN | 1 | 5388.67 | 28.82% | 6941.68 | 6941.68
15.005.0275-A | 05.14 | DUTO PARA EXAUSTAO DE COCCAO DE FOGOES,SOLDADO EM CHAPA PRETA,CONFORME ABNT,PINTADOS COM TINTA RESISTENTE AO CALOR,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,LONAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (K) | KG | 6 | 35.57 | 28.82% | 45.82 | 274.92
18.034.0065-A | 05.15 | EXAUSTORES CENTRIFUGOS, TIPO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO, FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO, 2CV/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAO (K) | UN | 1 | 3086.2 | 28.82% | 3975.64 | 3975.64
15.004.0060-B | 05.16 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES (E,L) | UN | 3 | 205.36 | 28.82% | 264.54 | 793.62
18.016.0030-A | 05.17 | BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO (E,L) | UN | 3 | 2021.48 | 28.82% | 2604.07 | 7812.21
18.016.0027-A | 05.18 | TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, PARA LAVAGEM DE PANELOES, MEDINDO APROXIMADAMENTE (0,61X0,706X0,305)M. FORNECIMENTO E COLOCACAO (I) | UN | 1 | 1340.41 | 28.82% | 1726.72 | 1726.72
18.082.0105-A | 05.19 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (M) | M | 11.4 | 31.97 | 28.82% | 41.18 | 469.45
15.004.0063-A | 05.20 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES (O) | UN | 1 | 149.62 | 28.82% | 192.74 | 192.74
18.002.0027-A | 05.21 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR (CUBA), TIPO MEDIO LUXO, COM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM. FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO (O) | UN | 1 | 231.27 | 28.82% | 297.92 | 297.92
18.082.0050-A | 05.22 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (O) | M2 | 0.54 | 334.07 | 28.82% | 430.35 | 232.39
15.004.0600-A | 05.23 | GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 130X500MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO (H) | UN | 5 | 55.03 | 28.82% | 70.89 | 354.45
15.036.0050-A | 05.24 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (H) | M | 8 | 13.66 | 28.82% | 17.6 | 140.8
14.006.0375-A | 05.25 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 40CM DELARGURA, SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (P,Q) | M | 5.7 | 63.78 | 28.82% | 82.16 | 468.31
13.200.0015-B | 05.26 | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE, DE 0,8MM DE ESPESSURA, SOBRE PECAS DE MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS (P,Q) | M2 | 2.28 | 85.92 | 28.82% | 110.68 | 252.35
14.002.0232-A | 05.27 | QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM ABAS IGUAIS DE 5/8"X1/8", TELA DE ACO, FIO 12, MALHA DE 2,5X2,5M E TELA TIPO MOSQUETEIRO EM POLIETILENO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 13.5 | 486.82 | 28.82% | 627.12 | 8466.12
| 06.0 | ELÉTRICA | [5 empty] | 7402.74
15.020.0170-A | 06.1 | LAMPADA LED, TUBULAR, 9W, 100/240V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28 | 18.33 | 28.82% | 23.61 | 661.08
15.020.0173-A | 06.2 | LAMPADA LED, TUBULAR, 18W, 100/240V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24 | 25.45 | 28.82% | 32.78 | 786.72
17.017.0350-A | 06.3 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO, USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO, INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO | M2 | 1 | 17.19 | 28.82% | 22.14 | 22.14
18.027.0310-F | 06.4 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, ESMALTADA COMPLETA DE 2X9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14 | 87 | 28.82% | 112.07 | 1568.98
18.027.0311-A | 06.5 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, ESMALTADA COMPLETA DE 2X18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12 | 97.35 | 28.82% | 125.41 | 1504.92
15.019.0055-A | 06.6 | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21 | 8.69 | 28.82% | 11.19 | 234.99
21.004.0150-A | 06.7 | RETIRADA DE LUMINARIA, INSTALADA EM CORDOALHA, TETO OU PAREDE | UN | 26 | 22.9 | 28.82% | 29.5 | 767
15.036.0070-A | 06.8 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30 | 5.7 | 28.82% | 7.34 | 220.2
15.036.0071-A | 06.9 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 6 | 7.17 | 28.82% | 9.24 | 55.44
15.019.0040-A | 06.10 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 15.56 | 28.82% | 20.04 | 40.08
15.019.0035-A | 06.11 | INTERRUPTOR THREE-WAY DE EMBUTIR COM TECLA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 10.52 | 28.82% | 13.55 | 81.3
15.008.0090-A | 06.12 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO (PRETO) | M | 130 | 3.38 | 28.82% | 4.35 | 565.5
15.008.0090-A | 06.13 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO (VERDE) | M | 40 | 3.38 | 28.82% | 4.35 | 174
15.007.0520-A | 06.14 | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR), CLASSE AC, 2 POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL (IN) 25AX240V, SENSIBILIDADE 30MA/300MA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 87.91 | 28.82% | 113.25 | 453
15.007.0570-A | 06.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 10.95 | 28.82% | 14.11 | 28.22
15.018.0260-A | 06.16 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM ACO, COM TAMPA PARAFUSADA, DE20X20CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 28.49 | 28.82% | 36.7 | 36.7
15.019.0100-A | 06.17 | TOMADA COAXIAL, DE SOBREPOR, COMPLETA, PARA ANTENA DE TV. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 13.78 | 28.82% | 17.75 | 17.75
15.003.0391-A | 06.18 | ABRACADEIRA DE FIXACAO, TIPO COPO, ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA, COMPOSTA DE CANOPLA, PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA, NO DIAMETRO 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20 | 5.96 | 28.82% | 7.68 | 153.6
15.003.0392-A | 06.19 | ABRACADEIRA DE FIXACAO, TIPO COPO, ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA, COMPOSTA DE CANOPLA, PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA, NO DIAMETRO 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 6.04 | 28.82% | 7.78 | 31.12
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 168258.37
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Julho 2020
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% inclusos.
7- Preços praticados com Desoneração

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
OBRA: Reforma e Melhorias da Cozinha, Refeitório e Sanitários do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco
Local: Av. Marechal Teixeira Campos Jr. - Nº 53 - Santanésia - 4º Distrito - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  | TOTAL
|  | 30 | 60
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 750.54 |  | 750.54 | 0.4461% | 750.54
02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 5541.44 | 5541.44 | 11082.88 | 6.587% | 11082.88
03.0 | SANITARIOS | 10812.982 | 43251.928 | 54064.91 | 32.13% | 54064.91
04.0 | ACESSIBILIDADE |  | 4554.63 | 4554.63 | 2.707% | 4554.63
05.0 | COZINHA E REFEITORIO | 63281.869 | 27120.801 | 90402.67 | 53.73% | 90402.67
06.0 | ELÉTRICA | 3701.37 | 3701.37 | 7402.74 | 4.4% | 7402.74
| TOTAL | 84088.2 | 84170.17 | 168258.37 | 100% | 168258.37
| % | 49.98% | 50.02%
| TOTAL ACUMULADO | 84088.2 | 168258.37
| % ACUMULADO | 49.98% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 035/20
OBRA: Reforma e Melhorias da Cozinha, Refeitório e Sanitários do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco |  |  |  | Data: 29/10/2020
Local: Av. Marechal Teixeira Campos Jr. - Nº 53 - Santanésia - 4º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | AREA | PERIM | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCAO | M2 | [8 empty] | 3
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1.5 |  |  |  | 3
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS
05.001.0023-A | 02.1 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | [8 empty] | 9.32
|  | SANITARIO FEMININO E MASCULINO |  | 2 |  | 1.4 | 0.15 | 2 |  |  |  | 0.84
|  | SANITARIO FEMININO E MASCULINO |  | 2 |  | 1.95 | 0.15 | 2 |  |  |  | 1.17
|  | SANITARIO MASCULINO MICTORIO |  | 1 |  | 2 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 0.48
|  | PATIO COBERTO (01) |  | 1 |  | 2 | 0.15 | 2.5 |  |  |  | 0.75
|  | DESPENSA (04) |  | 1 |  | 2.5 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.15
|  | ARMARIOS ELETRICOS (05) |  | 1 |  | 1.3 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.08
|  | REFEITORIO (13) |  | 1 |  | 1.2 | 0.15 | 2.5 |  |  |  | 0.45
|  | REFEITORIO (13) |  | 1 |  | 0.4 | 0.15 | 2.5 |  |  |  | 0.15
|  | REFEITORIO (13) |  | 1 |  | 0.8 | 0.15 | 2.5 |  |  |  | 0.3
|  | COBOGO PATIO COBERTO (01) |  | 1 |  | 2.78 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.17
|  | COBOGO DESPENSA (02) |  | 1 |  | 2.5 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.15
|  | TANQUE (11) |  | 1 |  | 1.5 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.96
|  | ARMARIO ALVENARIA (09) |  | 1 |  | 2.5 | 0.5 | 0.8 |  |  |  | 1
|  | ARMARIO ALVENARIA (10) |  | 1 |  | 6.2 | 0.5 | 0.8 |  |  |  | 2.48
|  | PORTAO RAMPA |  | 1 |  | 0.6 | 0.15 | 2.1 |  |  |  | 0.19
05.001.0134-A | 02.2 | ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | [8 empty] | 21
|  | PATIO COBERTO (03) |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | DESPENSA (05) |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | ARMARIOS ELETRICOS (06) |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | REFEITORIO (13) |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | REFEITORIO (14) |  | 9 | [7 empty] | 9
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 8 | [7 empty] | 8
05.001.0015-A | 02.3 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | [8 empty] | 67.28
|  | COZINHA (12) |  | 1 |  | 8.75 | 5.8 |  |  |  |  | 50.75
|  | DESPENSA |  | 1 |  | 5.7 | 2.9 |  |  |  |  | 16.53
05.001.0601-A | 02.4 | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO | M2 | [8 empty] | 21.91
|  | RAMPA |  |  |  | 7 | 1.4 |  |  |  |  | 9.8
|  | RAMPA |  |  |  | 3.2 | 2 |  |  |  |  | 6.4
|  | RAMPA |  |  |  | 2.85 | 1.3 |  |  |  |  | 3.71
|  | RAMPA |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2
05.001.0009-A | 02.5 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | [8 empty] | 157.95
|  | SANITARIO MASC E FEM |  | 2 |  |  |  | 1.5 |  | 24 |  | 72
|  | SANITARIO MASC E FEM |  | 4 |  |  |  | 1.5 |  | 5.6 |  | 33.6
|  | COZINHA | [5 empty] | 1.5 |  | 29.1 |  | 43.65
|  | REFEITORIO |  |  |  | 5.8 |  | 1.5 |  |  |  | 8.7
05.001.0145-A | 02.6 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | UN | [8 empty] | 18
|  | SANIT MASC E FEM |  | 18 | [7 empty] | 18
05.001.0031-A | 02.7 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO(CONTRAPISO) | M2 | [8 empty] | 50.4
|  | SANIT. MASC E FEM |  | 2 |  |  |  |  | 25.2 |  |  | 50.4
05.001.0021-A | 02.8 | DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM | M2 | [8 empty] | 50.4
|  | SANIT. MASC E FEM |  | 2 |  |  |  |  | 25.2 |  |  | 50.4
04.014.0095-A | 02.9 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
| 03.0 | SANITARIOS
13.030.0251-A | 03.1 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | [8 empty] | 123.3
|  | SANIT MASC E FEM |  | 2 |  |  |  | 1.5 |  | 24 |  | 72
|  | SANIT MASC E FEM |  | 4 |  |  |  | 1.5 |  | 8.55 |  | 51.3
13.301.0119-A | 03.2 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM | M2 | [8 empty] | 50.4
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 2 |  |  |  |  | 25.2 |  |  | 50.4
13.330.0076-A | 03.3 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | [8 empty] | 50.4
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 2 |  |  |  |  | 25.2 |  |  | 50.4
14.006.0428-A | 03.4 | CAIXILHO DE VENEZIANA E VIDRO EM MADEIRA DE LEI, COM 3CM DE ESPESSURA EXCLUSIVE GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2 | [8 empty] | 9.6
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 8 |  |  | 2.4 | 0.5 |  |  |  | 9.6
14.006.0088-A | 03.5 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 6
|  | DANIT MASC E FEMIN |  | 6 | [7 empty] | 6
14.006.0090-A | 03.6 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 90X180X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 2
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 2 | [7 empty] | 2
14.007.0070-A | 03.7 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA, DE 1 FOLHA, DE ABRIR, PARA SANITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO, DE: -FECHO DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETANGULAR, EM ZAMAK OU LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE FERRO. | UN | [8 empty] | 8
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 8 | [7 empty] | 8
14.007.0135-A | 03.8 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA, BASCULANTE, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO, DE: -2 PARES DE GONZOS DE SOBREPOR, DE LATAO, TIPO MACHO-FEMEA, -1 COMANDO PARA BASCULANTE COM PUNHO DE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR | UN | [8 empty] | 16
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 16 | [7 empty] | 16
14.004.0015-A | 03.9 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 3.84
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 16 |  |  | 0.6 | 0.4 |  |  |  | 3.84
12.003.0075-B | 03.10 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | [8 empty] | 1.4
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 2 |  |  | 0.35 | 2 |  |  |  | 1.4
13.001.0030-B | 03.11 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | [8 empty] | 2.8
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 4 |  |  | 0.35 | 2 |  |  |  | 2.8
17.017.0169-A | 03.12 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [8 empty] | 48.6
|  | SANI MASC E FEMIN |  | 6 |  |  | 0.6 | 1.8 |  |  |  | 6.48
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 2 |  |  | 0.9 | 1.8 |  |  |  | 3.24
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 2 | 3 |  | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 10.08
|  | SANIT MASC E FEMIN JANELA |  | 8 | 3 |  | 2.4 | 0.5 |  |  |  | 28.8
17.018.0112-A | 03.13 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), LAVAVEL PARA INTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBBRE REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [8 empty] | 122.4
|  | SANIT MASC E FEMIN (PAREDE) |  | 2 |  |  |  | 1.5 |  | 24 |  | 72
|  | SANIT MASC FEM TETO |  | 2 |  |  |  |  | 25.2 |  |  | 50.4
15.003.0405-A | 03.14 | ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | [8 empty] | 8
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 8 | [7 empty] | 8
15.003.0360-A | 03.15 | ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | [8 empty] | 8
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 8 | [7 empty] | 8
15.004.0063-A | 03.16 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | M2 | [8 empty] | 2
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 2 | [7 empty] | 2
18.002.0065-A | 03.17 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGACAO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 6
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 6 | [7 empty] | 6
18.002.0090-A | 03.18 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 2
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 2 | [7 empty] | 2
18.002.0014-A | 03.19 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 2
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 2 | [7 empty] | 2
18.002.0012-A | 03.20 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO. FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO O 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 8
|  | SANIT MASC E FEMIN |  | 8 | [7 empty] | 8
18.016.0051-A | 03.21 | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL, COM SECAO DE (380X250)MM, EM CHAPA 20.304, COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4", REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO | M | [8 empty] | 1.8
|  | SANIT MASC |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 1.8
15.004.0051-A | 03.22 | ASSENTAMENTO DE MICTORIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO) INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | [8 empty] | 1
|  | SANIT MASC |  | 1 | [7 empty] | 1
18.016.0125-A | 03.23 | BARRA DE APOIO (PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL) EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUDE. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [8 empty] | 8
|  | SANIT MASC PORTA ENTRADA E PORTA PNE |  | 4 | [7 empty] | 4
|  | SANIT FEMIN PORTA ENTRADA E PORTA PNE |  | 4 | [7 empty] | 4
18.016.0106-A | 03.24 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 4
|  | SANIT MASC |  | 2 | [7 empty] | 2
|  | SANIT FEMIN |  | 2 | [7 empty] | 2
18.016.0100-A | 03.25 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, MEDINDO 60X40CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 2
|  | SANIT MASC |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | SANIT FEMIN |  | 1 | [7 empty] | 1
| 04.0 | ACESSIBILIDADE
05.001.0601-A | 04.1 | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO | M2 | [8 empty] | 20.75
|  | ACESSIBILIDADE 01 |  |  |  | 4.45 | 2 |  |  |  |  | 8.9
|  | ACESSIBILIDADE 01 |  | 2 |  | 2.5 | 1.4 |  |  |  |  | 7
|  | ACESSIBILIDADE 02 |  |  |  | 2.85 | 1 |  |  |  |  | 2.85
|  | ACESSIBILIDADE 03 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2
11.003.0003-B | 04.2 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | [8 empty] | 3.91
|  | ACESSIBILIDADE 01 |  |  |  | 4.45 | 2 | 0.2 |  |  |  | 1.78
|  | ACESSIBILIDADE 01 |  | 2 |  | 2.5 | 1.4 | 0.2 |  |  |  | 1.4
|  | ACESSIBILIDADE 02 |  |  |  | 2.85 | 1 | 0.15 |  |  |  | 0.43
|  | ACESSIBILIDADE 03 |  |  |  | 2 | 1 | 0.15 |  |  |  | 0.3
13.415.0011-A | 04.3 | PISO DE BORRACHA SINTETICA, SBR, PRETO, EM ROLO DE 1,40M DE LARGURA, SUPERFICIE GRAO DE ARROZ, COM 3,00MM DE ESPESSURA, COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 4.85
|  | ACESSIBILIDADE 02 |  |  |  | 2.85 | 1 |  |  |  |  | 2.85
|  | ACESSIBILIDADE 03 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2
14.002.0210-A | 04.4 | GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1", EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 05.0 | COZINHA E REFEITORIO
14.006.0016-F | 05.1 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 200X250X3,5CM, COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  | PATIO COBERTO |  | 1 | [7 empty] | 1
14.007.0025-A | 05.2 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA, DE 2 FOLHAS DE ABRIR, DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORN. S/COLOC. DE: -FECHADURA CILINDRO, DE LATAO, MONOBLOCO, ACABAMENTO CROMADO, -ENTRADA CIRCULAR, LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -ROSETA CIRCULAR, LATAO, ACAB. CROMADO, -MACANETA TIPO ALAVANCA, LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -6 DOBRADICAS 3"X3" LATAO CROMADO, C/PINOS, BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS | UN | [8 empty] | 1
|  | PORTA PATIO COBERTO |  | 1 | [7 empty] | 1
14.006.0428-A | 05.3 | CAIXILHO DE VENEZIANA E VIDRO EM MADEIRA DE LEI, BASCULANTE COM 3CM DE ESPESSURA EXCLUSIVE GUARNICAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2 | [8 empty] | 4
|  | DESPENSA |  | 2 |  |  | 2.5 | 0.4 |  |  |  | 2
|  | COZINHA |  | 2 |  |  | 2.5 | 0.4 |  |  |  | 2
14.007.0135-A | 05.4 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA, BASCULANTE, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO, DE: -2 PARES DE GONZOS DE SOBREPOR, DE LATAO, TIPO MACHO-FEMEA, -1 COMANDO PARA BASCULANTE COM PUNHO DE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR | UN | [8 empty] | 16
|  | JANELA DESPENSA |  | 8 | [7 empty] | 8
|  | COZINHA |  | 8 | [7 empty] | 8
14.004.0015-A | 05.5 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 3.84
|  | JANELA DESPENSA |  | 8 |  |  | 0.6 | 0.4 |  |  |  | 1.92
|  | COZINHA |  | 8 |  |  | 0.6 | 0.4 |  |  |  | 1.92
12.003.0075-B | 05.6 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | [8 empty] | 39.62
|  | DESPENSA |  |  |  |  | 2.6 | 2.1 |  |  |  | 5.46
|  | DESPENSA |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 |  |  |  | 0.04
|  | COZINHA |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | COZINHA |  | 2 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.72
|  | DESPENSA |  |  |  |  | 3.05 | 2.9 |  |  |  | 8.85
|  | DESPENSA |  |  |  |  | 5.88 | 2.9 |  |  |  | 17.05
|  | COZINHA |  | 2 |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 6
13.001.0030-B | 05.7 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | [8 empty] | 79.23
|  | DESPENSA |  | 2 |  |  | 2.6 | 2.1 |  |  |  | 10.92
|  | DESPENSA |  | 2 |  |  | 0.1 | 0.4 |  |  |  | 0.08
|  | COZINHA |  | 2 |  |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 3
|  | COZINHA |  | 4 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 1.44
|  | DESPENSA |  | 2 |  |  | 3.05 | 2.9 |  |  |  | 17.69
|  | DESPENSA |  | 2 |  |  | 5.88 | 2.9 |  |  |  | 34.1
|  | COZINHA |  | 4 |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 12
13.301.0119-A | 05.8 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM | M2 | [8 empty] | 67.8
|  | COZINHA |  |  |  | 8.75 | 5.8 |  |  |  |  | 50.75
|  | DESPENSA |  |  |  | 5.88 | 2.9 |  |  |  |  | 17.05
13.330.0076-A | 05.9 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | [8 empty] | 67.8
|  | COZINHA |  |  |  | 8.75 | 5.8 |  |  |  |  | 50.75
|  | DESPENSA |  |  |  | 5.88 | 2.9 |  |  |  |  | 17.05
13.030.0251-A | 05.10 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | [8 empty] | 144.88
|  | COZINHA | [5 empty] | 2.9 |  | 29.1 |  | 84.39
|  | REFEITORIO |  |  |  | 5.8 |  | 1.5 |  |  |  | 8.7
|  | DESPENSA | [5 empty] | 2.9 |  | 17.86 |  | 51.79
14.006.0426-A | 05.11 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER, PARA VIDRO, COM 3CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 26.86
|  | REFEITORIO |  | 5 |  |  | 2.4 | 1.4 |  |  |  | 16.8
|  | REFEITORIO |  | 1 |  |  | 1.8 | 1.2 |  |  |  | 2.16
|  | REFEITORIO |  | 1 |  |  | 1.7 | 1.35 |  |  |  | 2.3
|  | REFEITORIO |  | 2 |  |  | 2 | 1.4 |  |  |  | 5.6
18.082.0020-A | 05.12 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (D,M) | M | [8 empty] | 13.4
|  | COZINHA (D) |  | 2 |  | 2.8 | [5 empty] | 5.6
|  | COZINHA (M) |  | 1 |  | 5.8 | [5 empty] | 5.8
|  | COZINHA (N) |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2
18.016.0001-A | 05.13 | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20), NAS DIMENSOES 2,30X1,30X0,60M (COCCAO), COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETRO COM DRENO PLUGADO, SUPORTE DE E FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS (FOGAO INDUSTRIAL DE 8 BOCAS). FORNECIMENTO E COLOCACAO (K) | UN | [8 empty] | 1
|  | COZINHA (K) |  | 1 | [7 empty] | 1
15.005.0275-A | 05.14 | DUTO PARA EXAUSTAO DE COCCAO DE FOGOES,SOLDADO EM CHAPA PRETA,CONFORME ABNT,PINTADOS COM TINTA RESISTENTE AO CALOR,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,LONAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | [8 empty] | 6
|  | COZINHA |  | 1 | 12 | 2.5 | 0.2 |  |  |  |  | 6
18.034.0065-A | 05.15 | EXAUSTORES CENTRIFUGOS, TIPO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO, FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO, 2CV/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  | COZINHA |  | 1 | [7 empty] | 1
15.004.0060-B | 05.16 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES (E, L) | UN | [8 empty] | 3
|  | COZINHA (E) |  | 2 | [7 empty] | 2
|  | COZINHA (L) |  | 1 | [7 empty] | 1
18.016.0030-A | 05.17 | BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO (E,L) | [9 empty] | 3
|  | COZINHA |  | 3 | [7 empty] | 3
18.016.0027-A | 05.18 | TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, PARA LAVAGEM DE PANELOES, MEDINDO APROXIMADAMENTE (0,61X0,706X0,305)M. FORNECIMENTO E COLOCACAO (I) | UN | [8 empty] | 1
|  | COZINHA |  | 1 | [7 empty] | 1
18.082.0105-A | 05.19 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M) | M | [8 empty] | 11.4
|  | COZINHA (M) |  |  |  | 8.5 | [5 empty] | 8.5
|  | COZINHA (N) |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
|  | LAATORIO (O) |  |  |  | 0.9 | [5 empty] | 0.9
15.004.0063-A | 05.20 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES (O) | UN | [8 empty] | 1
|  | COZINHA (O) |  | 1 | [7 empty] | 1
18.002.0027-A | 05.21 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR (CUBA), TIPO MEDIO LUXO, COM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM. FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 1
|  | REFEITORIO (O) |  | 1 | [7 empty] | 1
18.082.0050-A | 05.22 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (O) | M2 | [8 empty] | 0.54
|  | REFEITORIO (O) |  | 1 |  | 0.9 | 0.6 |  |  |  |  | 0.54
15.004.0600-A | 05.23 | GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 130X500MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO (H) | UN | [8 empty] | 5
|  | COZINHA (H) |  | 5 | [7 empty] | 5
15.036.0050-A | 05.24 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (H) | M | [8 empty] | 8
|  | COZINHA (H) |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8
14.006.0375-A | 05.25 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 40CM DELARGURA, SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [8 empty] | 5.7
|  | REFEITORIO (P) |  |  |  | 2.7 | [5 empty] | 2.7
|  | REFEITORIO(Q) |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
13.200.0015-B | 05.26 | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE, DE 0,8MM DE ESPESSURA, SOBRE PECAS DE MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS (P,Q) | M2 | [8 empty] | 2.28
|  | REFEITORIO (P) |  |  |  | 2.7 | 0.4 |  |  |  |  | 1.08
|  | REFEITORIO(Q) |  |  |  | 3 | 0.4 |  |  |  |  | 1.2
14.002.0232-A | 05.27 | QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM ABAS IGUAIS DE 5/8"X1/8", TELA DE ACO, FIO 12, MALHA DE 2,5X2,5M E TELA TIPO MOSQUETEIRO EM POLIETILENO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 13.5
|  | JANELAS COZINHA |  | 4 |  |  | 2.5 | 0.4 |  |  |  | 4
|  | JANELAS COZINHA |  | 1 |  |  | 1.7 | 1.35 |  |  |  | 2.3
|  | JANELAS COZINHA |  | 1 |  |  | 1.8 | 1.2 |  |  |  | 2.16
|  | PORTAS COZINHAS |  | 3 |  |  | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 5.04
| 06.0 | ELÉTRICA
15.020.0170-A | 06.1 | LAMPADA LED, TUBULAR, 9W, 100/240V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 28
|  |  |  | 28 | [7 empty] | 28
15.020.0173-A | 06.2 | LAMPADA LED, TUBULAR, 18W, 100/240V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 24
|  |  |  | 24 | [7 empty] | 24
17.017.0350-A | 06.3 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO, USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO, INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO | M2 | [8 empty] | 1
[9 empty] | 1 |  |  | 1
18.027.0310-F | 06.4 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, ESMALTADA COMPLETA DE 2X9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 14
|  |  |  | 14 | [7 empty] | 14
18.027.0311-A | 06.5 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, ESMALTADA COMPLETA DE 2X18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 12
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 12
15.019.0055-A | 06.6 | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 21
|  |  |  | 21 | [7 empty] | 21
21.004.0150-A | 06.7 | RETIRADA DE LUMINARIA, INSTALADA EM CORDOALHA, TETO OU PAREDE | UN | [8 empty] | 26
|  |  |  | 26 | [7 empty] | 26
15.036.0070-A | 06.8 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 30
[6 empty] | 30 | [5 empty] | 30
15.036.0071-A | 06.9 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 6
[6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
15.019.0040-A | 06.10 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
15.019.0035-A | 06.11 | INTERRUPTOR THREE-WAY DE EMBUTIR COM TECLA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 6
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
15.008.0090-A | 06.12 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO (PRETO) | M | [8 empty] | 130
[6 empty] | 130 | [5 empty] | 130
15.008.0090-A | 06.13 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO (VERDE) | M | [8 empty] | 40
[6 empty] | 40 | [5 empty] | 40
15.007.0520-A | 06.14 | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR), CLASSE AC, 2 POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL (IN) 25AX240V, SENSIBILIDADE 30MA/300MA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 4
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
15.007.0570-A | 06.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
15.018.0260-A | 06.16 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM ACO, COM TAMPA PARAFUSADA, DE20X20CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
15.019.0100-A | 06.17 | TOMADA COAXIAL, DE SOBREPOR, COMPLETA, PARA ANTENA DE TV. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
15.003.0391-A | 06.18 | ABRACADEIRA DE FIXACAO, TIPO COPO, ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA, COMPOSTA DE CANOPLA, PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA, NO DIAMETRO 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 20
|  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
15.003.0392-A | 06.19 | ABRACADEIRA DE FIXACAO, TIPO COPO, ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA, COMPOSTA DE CANOPLA, PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA, NO DIAMETRO 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 4
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 4