PROJETO BÁSICO

OBJETO: Obra de Contenção de Encosta na Rua Nossa Senhora das Graças, S/N, Bairro Caiçara, Piraí - RJ

NATUREZA: Obra e serviço comum de Engenharia.

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 Dias

VALOR ESTIMADO: R$ 387.410,07 (Trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e sete centavos).

ITENS DE RELEVÂNCIA: Item: 4.4 / Código: 11.013.0070-B / Descrição: Concreto armado,fck=20mpa,incluindo materiais para 1,00m3 deconcreto(importado de usina)adensado e colocado,14,00m2 dearea moldada,formas e escoramento conforme itens 11.004.0022e 11.004.0035,60kg de aco ca-50,inclusive mao-de-obra paracorte,dobragem,montagem e colocacao nas formas.

Item: 4.5 / Código: 01.002.0028-A / Descrição: Perfuração rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro h, horizontal, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.009).

Item: 4.6 / Código: 11.020.0003-A / Descrição: Tirantes protendidos de aço ca-50, diâmetro de 20mm, com comprimento total até 9,00m, inclusive fornecimento de materiais, proteção anticorrosiva, preparo, colocação e protensão, exclusive perfuração e injeção.

OBSERVAÇÃO: Integram o presente Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar, Plantas, Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Memoria de calculo e Planilha Orçamentária.

Alexsandro Sena Silva
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação
Mat.: 12.979